**塑料管材产品质量监督抽查结果汇总表**

| **序号** | **报告**  **编号** | **标称样品名称** | **标称生产批号** | **被抽查企业名称** | **被抽查企业地址** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **标称商标** | **标称规格型号** | **所检项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q2000789 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-04-18 | 陕西甘霖实业有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园北区六横路路北 | 陕西甘霖实业有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园北区六横路路北 | 甘霖 | dn25×2.3 PN1.6MPa | 合格 |
| 2 | Q2000791 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-28 | 陕西甘霖实业有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园北区六横路路北 | 陕西甘霖实业有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园北区六横路路北 | 甘霖 | dn32×3.0 PN1.6MPa | 合格 |
| 3 | Q2000782 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-06 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 国久泰 | dn32×3.0 PN1.6MPa | 合格 |
| 4 | Q2000777 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-24 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 国久泰 | dn63×5.8 PN1.6MPa | 合格 |
| 5 | Q2000778 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-06-02 | 陕西桥山科技发展有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区兴业大道路南 | 陕西桥山科技发展有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区兴业大道路南 | 承丰 | dn110×10.0 PN1.6MPa | 合格 |
| 6 | Q2000779 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-06-07 | 陕西桥山科技发展有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区兴业大道路南 | 陕西桥山科技发展有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区兴业大道路南 | 承丰 | dn25×2.3 PN1.6MPa | 合格 |
| 7 | Q2000781 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-16 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划路8号 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划路8号 | 兴纪龙 | dn25×2.3 PN1.6MPa | 合格 |
| 8 | Q2000782 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-11 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划路8号 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划路8号 | 兴纪龙 | dn50×4.6 PN1.6MPa | 合格 |
| 9 | Q2000794 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-06-10 | 陕西永存新材料科技有限公司 | 西安市临潼区秦王一路 | 陕西永存新材料科技有限公司 | 西安市临潼区秦王一路 | 永存 | DN25×2.3 PN1.6MPa | 合格 |
| 10 | Q2000786 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-04-12 | 陕西永存新材料科技有限公司 | 西安市临潼区秦王一路 | 陕西永存新材料科技有限公司 | 西安市临潼区秦王一路 | 永存 | DN40×3.7 PN1.6MPa S | 合格 |
| 11 | Q2000788 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-11-04 | 陕西永康管业工程有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园崇皇乡西金路东段 | 陕西永康管业工程有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园崇皇乡西金路东段 | 陕康管道 | dn32×3.0 PN1.6MPa | 合格 |
| 12 | Q2000793 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2019-11-01 | 陕西永康管业工程有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园崇皇乡西金路东段 | 陕西永康管业工程有限公司 | 西安市高陵区泾河工业园崇皇乡西金路东段 | 陕康管道 | dn40×3.7 PN1.6MPa | 合格 |
| 13 | Q2000790 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-06-08 | 西安通泱塑胶科技有限公司 | 西安市高陵区姬家管委会泾吴村五组 | 西安通泱塑胶科技有限公司 | 西安市高陵区姬家管委会泾吴村五组 | 通泱 | dn25×2.3 PN1.6MPa | 合格 |
| 14 | Q2000792 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-17 | 西安通泱塑胶科技有限公司 | 西安市高陵区姬家管委会泾吴村五组 | 西安通泱塑胶科技有限公司 | 西安市高陵区姬家管委会泾吴村五组 | 通泱 | dn32×3.0 PN1.6MPa | 合格 |
| 15 | Q2000852 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-24 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn40×3.7 PN1.6MPa | 合格 |
| 16 | Q2000853 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | 2020-05-04 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn63×5.8 PN1.6MPa | 合格 |
| 17 | Q2000787 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 2019-03-14 | 西安嘉通塑业科技有限公司 | 西安市临潼区西泉街办魏庄村三府东组 | 西安嘉通塑业科技有限公司 | 西安市临潼区西泉街办魏庄村三府东组 | 嘉通 | Φ110×3.2 | 合格 |
| 18 | Q2000868 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 2020-06-13 | 西安一航实业有限公司 | 陕西省西安市未央区红旗东路管业基地交易中心A1排24-25号 | 康泰塑胶科技集团有限公司 | 陕西省西安市未央区红旗东路管业基地交易中心A1排24-25号 | 康泰 | DN50×2.0 | 合格 |
| 19 | Q2000854 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 2019-11-06 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn50×2.0 | 合格 |
| 20 | Q2000855 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材 | 2019-07-08 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn75×2.3 | 合格 |
| 21 | Q2000849 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 2020-05-30 | 陕西鑫锐科建材有限公司 | 陕西省西安市未央区环园中路39号西北管材批发基地B区5排1号 | 陕西天科塑业科技发展有限公司 | 陕西省西安市未央区环园中路39号西北管材批发基地B区5排1号 | 天锐 | DN50-90°弯头 | 合格 |
| 22 | Q2000795 | 建筑用绝缘电工套管 | 2020-05-31 | 西安嘉通塑业科技有限公司 | 西安市临潼区西泉街办魏庄村三府东组 | 西安嘉通塑业科技有限公司 | 西安市临潼区西泉街办魏庄村三府东组 | 金锐派 | GY·405-25 | 合格 |
| 23 | Q2000861 | 建筑用绝缘电工套管 | 2019-07-31 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | GY·315-20 | 合格 |
| 24 | Q2000858 | 建筑用绝缘电工套管 | 2020-04-13 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | GY·415-25 | 合格 |
| 25 | Q2000783 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2019-01-10 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 国久泰 | dn20×2.8 S3.2 | 合格 |
| 26 | Q2000785 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2019-05-16 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 陕西国久泰塑胶科技有限公司 | 陕西省西安市阎良区工业园川心工贸区1号 | 国久泰 | dn25×3.5 S3.2 | 合格 |
| 27 | Q2000784 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-05-29 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划路8号 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划三路8号 | 兴纪龙 | dn20×3.4 S2.5 | 合格 |
| 28 | Q2000796 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-05-29 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划三路8号 | 陕西兴纪龙管道股份有限公司 | 西安市航空基地规划三路8号 | 兴纪龙 | dn25×4.2 S2.5 | 合格 |
| 29 | Q2000863 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2019-09-18 | 西安市雁塔区家得龙建材销售中心 | 西安市雁塔区大寨路建材城二楼前排东一号 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 陕西省咸阳市乾县工业园区 | 格瑞派 | dn20×2.8 S3.2 | 合格 |
| 30 | Q2000864 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-01-10 | 西安市雁塔区家得龙建材销售中心 | 西安市雁塔区大寨路建材城二楼前排东一号 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 陕西省咸阳市乾县工业园区 | 格瑞派 | dn25×3.5 S3.2 | 合格 |
| 31 | Q2000866 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-05-24 | 西安市长安区永爱水暖经销部 | 西安市长安区韦曲建材街 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | 浙江省临海经济开发区 | 伟星 | DN20×2.8 S3.2 | 合格 |
| 32 | Q2000859 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-03-24 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn25×2.8  S4 | 合格 |
| 33 | Q2000862 | 冷热水用聚丙烯（PP-R）管材 | 2020-01-09 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 西安中财型材有限责任公司 | 西安市高新区新区丈八四路55号 | 中财 | dn25×3.5 S3.2 | 合格 |
| **塑料管材产品质量监督抽查不合格结果汇总表** | | | | | | | | | | |
| **序号** | **报告**  **编号** | **标称样品名称** | **生产批号** | **被抽查企业名称** | **被抽查企业地址** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **商标** | **规格型号** | **所检不合格项目** |
| 34 | Q2000857 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 不详 | 庆安建材市场永兴水暖部 | 西安市莲湖区庆安建材市场C3排一层副110号 | 陕西天塑管业科技有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市装备工业园区科技四路东 | 天塑 | dn75 90°弯头 | 主体壁厚 |
| 35 | Q2000856 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 不详 | 庆安建材市场永兴水暖部 | 西安市莲湖区庆安建材市场C3排一层副110号 | 陕西天塑管业科技有限公司 | 陕西省咸阳市兴平市装备工业园区科技四路东 | 天塑 | dn75 三通 | 主体壁厚 |
| 37 | Q2000865 | 建筑用绝缘电工套管 | 2018-08-15 | 西安杰克建材有限公司 | 西安市未央区北三环大明宫建材家居批发市场管业A区1排1-8号 | 陕西兰德塑胶有限公司 | 陕西省咸阳市三原县西阳镇工业区 | 兰德 | GY·305-16 | 抗压性能 |
| 陕西兰德塑胶有限公司已向我局递交《陕西兰德塑胶有限公司关于产品生产整改的报告》，声称该企业已进行整改。 | | | | | | | | | | |
| 38 | Q2000850 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 2020-04-10 | 西安市长安区永爱水暖经销部 | 西安市长安区韦曲建材街 | 西安天德管业有限责任公司 | 西安市沣东新城斗门街办沣滨村王堡34号 | 天德 | DN50-90°弯头 | 主体壁厚  密度 |
| 39 | Q2000789 | 建筑用绝缘电工套管 | 2020-01-24 | 西安蜀天源塑胶科技有限公司 | 西安市临潼区零口办大寨村 | 西安蜀天源塑胶科技有限公司 | 西安市临潼区零口办大寨村 | 蜀天源 | GY·305-20 | 抗压性能 |
| 40 | Q2000867 | 建筑用绝缘电工套管 | 2020-02-07 | 西安蜀天源塑胶科技有限公司 | 西安市临潼区零口办大寨村 | 西安蜀天源塑胶科技有限公司 | 西安市临潼区零口办大寨村 | 世纪家园 | GY·405-25 | 抗压性能 |
| 41 | Q2000851 | 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件 | 2020-05-30 | 陕西洋庭物资有限公司 | 西安市未央区太华北路三环北1号大明宫建材家居批发基地门业A区13排23-24号 | 高科建材（咸阳）管道科技有限公司 | 陕西省咸阳市乾县工业园区 | 格瑞派 | DN50-90°弯头 | 主体壁厚  密度 |