西安市2022年消防水枪产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次抽取样品见下表：

表1每批次抽取样品数量

| 产品类别 | 抽取样品 | 检验样品 | 备用样品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消防水枪 | 4个 | 2个 | 2个 |

2 检验依据

表2 消防水枪检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 接口性能 | GB 12514.1-2005 GB 12514.2-2006 GB 12514.3-2006 GB 12514.4-2006 |
| 2 | 密封性能 | GB 8181-2005 |
| 3 | 耐水压强度 | GB 8181-2005 |
| 4 | 抗跌落性能 | GB 8181-2005 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 8181-2005 消防水枪

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。