## 产品备案公示
西安市第一类医疗器械产品备案信息公布2024年(2月第1周 时间：2024.2.7)
序号 | 辖区 | 企业名称 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述(主要组成成分) | 预期用途 | 产品有效期 | 注册地址 | 生产地址 | 社会信用代码 | 备案时间 | 备案号 | 变更情况
1 | 雁塔 | 陕西洁伦医药生物有限公司 | 呼吸训练器 | HXQ-01 | 产品是由咬嘴、吸气容量主体腔、进气通路（单向阀）组成。是一种用于锻炼并恢复呼吸功能的装置。非无菌产品。 | 适用于胸肺部疾病、外科手术、麻醉、机械通气等导致肺功能下降后，患者肺呼吸功能恢复；减少和预防术后肺部并发症。 | / | 陕西省西安市国家民用航天产业基地航天东路与航开路十字东北角 104 栋 301 、 303 号工业厂房 | 西安市航天基地航天东路与航开路十字东北角104栋301号303号工业厂房 | 91610113766325079F | 2024-02-01 | 陕西械备20240001号 | 由“原产品技术要求”变更为“现产品技术要求”；变更时间2024-02-01
2 | 高新 | 西安三才电子科技有限公司 | 手柄 | 型号：WFJ-01 型号：LBJ-01 型号：SZJ-01 型号：PBJ-01 | 本产品采用不锈钢材料制成。非无菌提供。使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。不在内窥镜下使用。 | 与气动或电动工具配合使用，用于主机与工具之间的连接或保护。 | / | 陕西省西安市高新区西部大道121号新型工业园研发楼五层 | 陕西省西安市高新区西部大道121号新型工业园研发楼五层 | 916101312206385248 | 2024-02-01 | 陕西械备20240012号
3 | 雁塔 | 陕西华鹏医疗器械有限公司 | 颈部固定器 | 型号:SHP-JB-A型、SHP-JB-B型、SHP-JB-C型。 规格：130×195×55、460×290×85、460×290×100（单位：mm） | 该产品由高分子材料（热可塑性橡胶）、织物制成，放置于肢体体表，通过限制肢体活动，达到保持肢体稳定等目的。不具备矫形功能，无源产品。 | 用于对人体头部的支撑。 | / | 陕西省西安市高新区高新路88号尚品国际6幢1单元2901室 | 陕西省西安市高新区火炬路（高新区碑林科技产业园）3号楼8层C区 | 91610000762552063R | 2024-02-04 | 陕西械备20240013号
4 | 未央 | 西安天隆科技有限公司 | 测序反应通用试剂盒 | SNP-U1:10T/盒、20T/盒;SNP-U2:10T/盒、20T/盒;SNP-U3:10T/盒、20T/盒;SNP-U4:10T/盒、20T/盒;SNP-U5:10T/盒、20T/盒;SNP-U6:10T/盒、20T/盒;SNP-U7:20T/盒;SNP-U8:20T/盒;SNP-U9:20T/盒;SNP-U11:20T/盒;SNP-U12:20T/盒;SNP-U13:20T/盒;SNP-U14:20T/盒;SNP-U16:20T/盒;SNP-U18:20T/盒;SNP-U19:20T/盒;SNP-U20:20T/盒;SNP-U21:20T/盒;SNP-U24:20T/盒;SNP-U25:20T/盒;SNP-U26:20T/盒;SNP-U30:20T/盒;SNP-U27:20T/盒;SNP-U28:20T/盒;SNP-U29:20T/盒;SNP-U17:20T/盒;SNP-U22:20T/盒;SNP-U32:20T/盒;SNP-U31:20T/盒。 | 由测序通用试剂和缓冲系统组成。测序反应混合液主要成份：TA连接酶、5mMMgCl2、10mM KCL、1mM乙二胺四乙酸；样本稀释液成份：0.04M的氢氧化钠；通用阳性对照成份：合成质粒；通用阴性对照 | 用于高通量测序并获取样本序列信息，不适用于全基因组测序。若要检测特定基因的数据，需与特异试剂配套使用。 | 12个月 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园 | 西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园;西安市经济技术开发区尚苑路9998号信泰云仓西安园区1号库 | 91610132X239368800 | 2024-02-04 | 陕西械备20170083号 | 型号或规格由"SNP-U1:10T/盒、20T/盒;SNP-U2:10T/盒、20T/盒;SNP-U3:10T/盒、20T/盒;SNP-U4:10T/盒、20T/盒;SNP-U5:10T/盒、20T/盒;SNP-U6:10T/盒、20T/盒;SNP-U7:20T/盒;SNP-U8:20T/盒;SNP-U9:20T/盒;SNP-U11:20T/盒;SNP-U12:20T/盒;SNP-U13:20T/盒;SNP-U14:20T/盒;SNP-U16:20T/盒;SNP-U18:20T/盒;SNP-U19:20T/盒;SNP-U20:20T/盒;SNP-U21:20T/盒;SNP-U24:20T/盒;SNP-U25:20T/盒;SNP-U26:20T/盒;SNP-U30:20T/盒;SNP-U27:20T/盒;SNP-U28:20T/盒;SNP-U29:20T/盒;SNP-U17:20T/盒;SNP-U22:20T/盒;SNP-U32:20T/盒。"变更为"SNP-U1:10T/盒、20T/盒;SNP-U2:10T/盒、20T/盒;SNP-U3:10T/盒、20T/盒;SNP-U4:10T/盒、20T/盒;SNP-U5:10T/盒、20T/盒;SNP-U6:10T/盒、20T/盒;SNP-U7:20T/盒;SNP-U8:20T/盒;SNP-U9:20T/盒;SNP-U11:20T/盒;SNP-U12:20T/盒;SNP-U13:20T/盒;SNP-U14:20T/盒;SNP-U16:20T/盒;SNP-U18:20T/盒;SNP-U19:20T/盒;SNP-U20:20T/盒;SNP-U21:20T/盒;SNP-U24:20T/盒;SNP-U25:20T/盒;SNP-U26:20T/盒;SNP-U30:20T/盒;SNP-U27:20T/盒;SNP-U28:20T/盒;SNP-U29:20T/盒;SNP-U17:20T/盒;SNP-U22:20T/盒;SNP-U32:20T/盒;SNP-U31:20T/盒。"；由“原产品技术要求”变更为“现产品技术要求”；变更时间2024-02-04
根据《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（第26号公告）的相关规定，对陕西洁伦医药生物有限公司等4家第一类医疗器械产品予以备案（变更备案）。现将备案信息向社会公布。