## 产品备案公示
西安市第一类医疗器械产品备案信息公布2024年(4月第1周 时间：2024.4.3)
序号 | 辖区 | 企业名称 | 产品名称 | 型号/规格 | 产品描述(主要组成成分) | 预期用途 | 产品有效期 | 注册地址 | 生产地址 | 社会信用代码 | 备案时间 | 备案号 | 变更情况
1 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 医用雾化眼罩 | YXYY-WHYZ-Ⅰ、YXYY-WHYZ-Ⅱ、YXYY-WHYZ-Ⅲ、YXYY-WHYZ-Ⅳ、YXYY-WHYZ-Ⅴ、YXYY-WHYZ-Ⅵ、YXYY-WHYZ-1、YXYY-WHYZ-2、YXYY-WHYZ-3、YXYY-WHYZ-4、YXYY-WHYZ-5、YXYY-WHYZ-6、YXYY-WHYZ-T1、YXYY-WHYZ-T2、YXYY-WHYZ-T3 | 本品由眼罩和导管两部分组成。采用高分子材料制成。非无菌提供。 | 佩戴于眼部，用于输送氧气或药物至眼部进行治疗。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20220006号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
2 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 理疗用体表电极 | YXYY-TBDJ-Ⅰ、YXYY-TBDJ-Ⅱ、YXYY-TBDJ-Ⅲ | 本品由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20210048号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
3 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 雾化面罩 | WHMZ-YZ-Ⅰ、WHMZ-YZ-Ⅱ、WHMZ-YZ-Ⅲ、WHMZ-BZ-Ⅳ、WHMZ-MZ-Ⅴ、WHMZ-MZ-Ⅵ、WHMZ-MZ-Ⅶ、WHMZ-MZ-Ⅷ | 本品由接口、罩体组成。组成面罩的材料为塑料。非无菌产品。 | 用于连接雾化设备实施雾化。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20210014号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
4 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 雾化管 | YXYY-WHG-Ⅰ、YXYY-WHG-Ⅱ、YXYY-WHG-Ⅲ、YXYY-WHG-Ⅳ、YXYY-WHG-Ⅴ、YXYY-WHG-Ⅵ | 本品为“一”字形结构的波纹管，由塑料材料制成。非无菌提供。 | 用于雾化时连接雾化器与雾化面罩，供患者吸入雾化气体，或用于连接气源与雾化装置。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20200126号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
5 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 喷洒式给药器 | YXYY-GYQ-Ⅰ 、YXYY-GYQ-Ⅱ | 本品由吸嘴、腔体和吸入器连接口组成。采用高分子和金属材料制成。也可包括气雾剂药物吸入给药的装置（不含雾化功能）。非无菌提供。不含药物。不具有剂量控制功能。 | 用于对患者体表和自然腔道局部给药。不用于皮下给药和静脉给药。不包括阴道给药器。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20180419号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
6 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 冲洗器 | YXYY-CXQ-Ⅰ、YXYY-CXQ-Ⅱ、YXYY-CXQ-Ⅲ、YXYY-CXQ-Ⅳ、YXYY-CXQ-Ⅴ、YXYY-CXQ-Ⅵ | 根据不同的预期用途有不同的结构。使用前装入冲洗液，或与相关的冲洗设备或器具连接成冲洗系统，可向患者冲洗部位进行冲洗。非无菌提供。不含冲洗液。 | 用于对患者自然腔道（不包括阴道专用）进行冲洗，或用在不同药物治疗的间隙进行冲洗。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20180420号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
7 | 高新 | 西安医心演绎医疗科技有限公司 | 输氧管 | YXYY-SYG-Ⅰ 、YXYY-SYG-Ⅱ 、YXYY-SYG-Ⅲ | 本品由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞（面罩）组成。输氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌产品。 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 | / | 陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301 | 91610138MA6U10T80Q | 2024-03-28 | 陕西械备20200050号 | 备案人-住所由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1"变更为"陕西省西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；生产地址由"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西2号科技企业加速器园区6号楼3-3-1、西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"变更为"西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西6号科技企业加速器二区5号楼10301"；变更时间：2024年03月28日
8 | 高新 | 西安埃博兰特口腔医疗科技有限公司 | 定位螺丝 | Screw-M1.4；Screw-M1.6；Screw-M1.8；Screw-M2.0。 | 该产品为定位螺丝，采用钛合金TC4材料制成。不是采用增材制造工艺加工而成。非无菌提供，使用前由使用机构根据说明书进行灭菌。 | 用于种植体种植或制作牙冠过程中的起辅助作用的耗材。 |  | 陕西省西安市高新区造字台路109号初元科技园2单元10104室 | 陕西省西安市高新区造字台路109号初元科技园2单元10104室和1单元10301-2室 | 91610131MAC6LM5Y9Q | 2024-03-29 | 陕西械备20240021号
9 | 未央 | 西安天隆科技有限公司 | 核酸提取或纯化试剂 | Ex-DNA/RNA病毒（3.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-RNA HCV病毒（专提）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（4.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（GeneFlex）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA 病毒（400μL）：20T/盒（DT6）1T/条×20条；20T/盒（预封装）5T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；64T/盒（预封装）16T/板×4板。Ex-DNA/RNA 病毒（400μL）：20T/盒（DT6）1T/条×20条；20T/盒（预封装）5T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；64T/盒（预封装）16T/板×4板。 | 产品由裂解液、磁珠溶液、洗涤液1、洗涤液2、洗涤液3、洗脱液、蛋白酶K、蛋白酶K稀释液组成。 | 用于病毒核酸的提取、富集、纯化等步骤。其处理后的产物用于临床体外检测使用。 | 12个月 | 陕西省西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园 | 西安经济技术开发区高铁新城尚稷路2888号4幢2层;西安市经济技术开发区高铁新城尚林路4266号天隆科技产业园;西安市经济技术开发区尚苑路9998号信泰云仓西安园区1号库 | 91610132X239368800 | 2024-03-29 | 陕西械备20210022号 | 型号或规格由"Ex-DNA/RNA病毒（3.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-RNA HCV病毒（专提）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（4.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（GeneFlex）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA 病毒（400μL）：20T/盒（DT6）1T/条×20条；20T/盒（预封装）5T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；64T/盒（预封装）16T/板×4板。"变更为"Ex-DNA/RNA病毒（3.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-RNA HCV病毒（专提）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（4.0）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA/RNA病毒（GeneFlex）：64T/盒（预封装）16T/板×4板；40T/盒（预封装）10T/板×4板；20T/盒（预封装） 5T/板×4板；20T/盒（DT6）1T/条×20条。Ex-DNA 病毒（400μL）：20T/盒（DT6）1T/条×20条；20T/盒（预封装）5T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；64T/盒（预封装）16T/板×4板。Ex-DNA/RNA 病毒（400μL）：20T/盒（DT6）1T/条×20条；20T/盒（预封装）5T/板×4板；32T/盒（预封装）8T/板×4板；64T/盒（预封装）16T/板×4板。"；由“原产品技术要求”变更为“现产品技术要求”；变更时间2024-03-29
10 | 雁塔区 | 西安豪丰工业科技实业有限公司 | 灌肠器 | HFYG-1000ml | 由软袋、夹子、接管、接头部分组成，采用高分子（医用聚乙烯）材料制成。软袋供装入灌肠液，接头可与直肠导管连接。不含内容物。非无菌提供。 | 用于临床灌肠 | / | 陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二层9号商铺 | 西安市昆明池路2号市场二楼 | 91610131220632691G | 2024-04-01 | 陕西械备20160028号 | 备案人-住所由"西安市高新区光德路5号(陕西东隆华山汽车销售有限公司院内)7楼711房"变更为"陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二层9号商铺"；变更时间：2024年04月01日
11 | 雁塔区 | 西安豪丰工业科技实业有限公司 | 引流袋 | 1.普通型：HFYD-500ml-1、HFYD-1000ml-1、HFYD-1500ml-1、HFYD-2000ml-1，2.防逆型：HFYN-500ml-2、HFYN-1000ml-2、HFYN-1500ml-2、HFYN-2000ml-2，3.精密型：HFYJ-1500ml-3、HFYJ-2000ml-3 | 本产品为袋式的收集容器。通过体外管路与引流导管连接，形成密闭的引流系统。非无菌提供，一次性使用。 | 用于医院临床科室及手术中或手术后患者一次性引流体液（血液、胃液等）、分泌物（痰液、冲洗液等）以及人体排泄物的收集。 | / | 陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二层9号商铺 | 西安市昆明池路2号市场二楼 | 91610131220632691G | 2024-04-01 | 陕西械备20160029号 | 备案人-住所由"西安市高新区光德路5号(陕西东隆华山汽车销售有限公司院内)7楼711房"变更为"陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二楼9号商铺 "；变更时间：2024年04月01日
12 | 高新 | 西安豪丰工业科技实业有限公司 | 理疗用体表电极 | 袋用式：HF-TBDJ-Ⅰ-（12x14/13x15/14x22/18x25）(单位：cm)；垫用式：HF-TBDJ-Ⅱ-（35x35/40x40/45x45）(单位：cm) | 由导电材料和连接线组成。导电材料接触皮肤表面，将刺激器输出的电刺激信号通过导电材料传导到皮肤。 | 用于皮肤表面，将电疗设备输出的电刺激信号通过导电材料传导到人体。 | / | 陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二层9号商铺 | 西安市昆明池路2号市场二楼西南侧 | 91610131220632691G | 2024-04-01 | 陕西械备20200003号 | 备案人-住所由"西安市高新区光德路5号(陕西东隆华山汽车销售有限公司院内)7楼711房"变更为"陕西省西安市雁塔区昆明池路2号三五零七社区菜市场二楼9号商铺 "；变更时间：2024年04月01日
根据《医疗器械监督管理条例》和国家食品药品监督管理总局《关于第一类医疗器械备案有关事项的公告》（第26号公告）的相关规定，对西安医心演绎医疗科技有限公司等4家第一类医疗器械产品予以备案（变更备案）。现将备案信息向社会公布。